长兴县中医院总院及分院消防维保服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZJJWCG-2024-103

项目名称：长兴县中医院总院及分院消防维保服务项目

采 购 人：长兴县中医院

采购代理机构：东方经纬项目管理有限公司

日    期：二○二四年十月

目    录

第一章   竞争性磋商

公告 …………………………………………2

第二章   采购需求   ………………………………………………4

第三章   磋商须知   ………………………………………………9

第四章   磋商办法和评分标准  …………………………………19

第五章   合同主要条款  …………………………………………21

第六章   磋商响应文件格式  ……………………………………24

第一章 竞争性磋商公告

# 关于长兴县中医院总院及分院消防维保服务项目的自行采购竞争性磋商公告

# 参照有关法律法规的规定，东方经纬项目管理有限公司受长兴县中医院的委托，就其所需长兴县中医院总院及分院消防维保服务项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

一、项目编号：ZJJWCG-2024-103

二、项目名称：长兴县中医院总院及分院消防维保服务项目

三、采购方式：委托代理(自行采购项目）

四、采购项目内容

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 优惠后的百分比最高限价（%） | 简要技术需求或服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县中医院总院及分院消防维保服务项目 | 1 | 年 | 100% | 完成长兴县中医院总院及分院消防维保服务项目需做的所有工作。具体服务内容及要求、商务要求等详见竞争性磋商文件第二章《采购需求》。 |  |

五、供应商资格

（一）基本资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.至本项目磋商截止时间前，供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）特定资格要求

1.企业需在"浙江消防技术服务信息管理平台”完成备案；

2.不接受联合体投标。

六、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）竞争性磋商文件获取时间：

2024年10月29日—2024年11月01日，上午8：30-11：00；下午14：00-16：30（北京时间，下同，双休日及法定节假日除外）。

（二）竞争性磋商文件获取方式及地址：

1.竞争性磋商文件获取方式及地址：

（1）方式：现场获取。

（2）地址：东方经纬项目管理有限公司（长兴县金荣大厦19楼1919室)。

2.获取竞争性磋商文件需提供资料：

（1）有效的营业执照（或法人证书）、浙江消防技术服务信息管理平台备案证明材料（复印件加盖单位公章）；

（2）供应商名称、地址、联系人、联系电话、电子邮箱、开户银行、账号等基本信息。（加盖公章）

4.采购项目信息发布网址：“长兴县中医院官网”（http://www.zjcxzyy.com/）。

七、磋商保证金：

详见供应商须知前附表

八、响应起止时间、地点及需提供材料等

（一）递交响应文件截止时间：

2024年11月08日09:00时。

（二）响应文件递交地点：

长兴县中医院2号楼15楼1520会议室，逾期送达或未按磋商文件要求密封的磋商响应文件将被拒收。

（三）开启时间及地点：

1.时间：2024年11月08日09:00时。

2.地点：长兴县中医院2号楼15楼1520会议室，逾期送达或未按磋商文件要求密封的磋商响应文件将被拒收。

（四）提供材料：详细见竞争性磋商文件。

九、其他事项

1.本项目资格后审。

2.本项目招标代理服务费由成交供应商支付。

十、联系方式

1.采购代理机构名称：东方经纬项目管理有限公司

联系人：黄工、邱工

联系电话：0572-6038878

传真：0572-6038878

地址：长兴县金荣大厦19楼1916室

2、采购人名称：长兴县中医院

- 联系人：蒋先生

联系电话：15067229072

传真：/

地址：长兴县雉城街道长吕路99号

长兴县中医院

东方经纬项目管理有限公司

2024年10月29日

- 采购需求

- 一、总则

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2.供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由磋商小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本磋商文件要求，供应商提供的资料和服务等完全满足本磋商文件和有关国家技术标准的要求。如有异议，都应在技术响应表中予以明确。

3.供应商提供的文件，包括图纸、说明、使用手册等，均应使用国际单位制(SI)。所有文件、工程图纸及相互通讯，均应使用中文。若文件为英文，应同时附中文说明。

4.技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本项目所需做的所有工作。

二、项目概况

1.采购范围：长兴县中医院总院及分院消防维保服务项目，涉及长兴县中医院总院、李家巷分院、夹浦分院、吕山分院、虹星桥分院、洪桥分院、画溪分院范围内的所有消防设施设备维保服务。

2.维保项目

| 序号 | 建筑消防设施 | 维保项目 | 序号 | 建筑消防设施 | 维保项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供配电设施 | √ | 13 | 防烟系统 | √ |
| 2 | 火灾自动报警及联动控制系统 | √ | 14 | 排烟系统 | √ |
| 3 | 消防水源和供水设施 | √ | 15 | 消防应急照明和疏散指示标志 | √ |
| 4 | 消火栓给水系统 | √ | 16 | 消防应急广播和火灾警报装置 | √ |
| 5 | 自动喷水灭火系统 | √ | 17 | 消防专用电话 | √ |
| 6 | 自动喷水灭火系统(局部应用系统) | √ | 18 | 防火分隔设施 | √ |
| 7 | 水喷雾灭火系统 | / | 19 | 消防电梯 | √ |
| 8 | 气体灭火系统 | √ | 20 | 灭火器配置 | √ |
| 9 | 泡沫灭火系统 | / | 21 | 电气火灾监控系统 | √ |
| 10 | 干粉灭火系统 | √ | 22 | 可燃气体探测报警系统 | √ |
| 11 | 细水雾灭火系统 | / | 23 | 一年两次的内部电气检查（出具检查记录） | √ |
| 12 | 消防炮灭火系统 | / |  |  |  |

3.入围家数：1家。

4.总院及分院建筑面积概况及最高限价

| 序号 | 单位名称 | 面积 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县中医院 | 面积：69995㎡ | 45000 |
| 2 | 李家巷卫生院 | 建筑面积：3170㎡ | 12000 |
| 3 | 夹浦卫生院 | 建筑面积：4800㎡ | 12000 |
| 4 | 吕山卫生院 | 建筑面积：2500㎡ | 12000 |
| 5 | 虹星桥卫生院（长兴四院） | 建筑面积：9351㎡ | 12000 |
| 6 | 洪桥卫生院 | 建筑面积：3500㎡ | 12000 |
| 7 | 画溪卫生服务中心 | 建筑面积：3994㎡ | 12000 |

备注：1.结算价=最高限价×成交优惠后的百分比。

2.供应商应根据磋商文件的要求完成本次项目的全部内容。最高限价中已包括涉及本项目的服务费、人工费、材料费（含辅料等）、管理费、利润、税金、风险费、招标代理服务费等所有可能发生一切费用。供应商报价时应考虑市场风险等所有可能发生一切费用。

三、消防设施设备维保服务基本要求（具体项目根据实际情况另行制定、调整、细化与提高）

（一）基本要求：

本消防维保项目共涉及火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统、自动联动系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、火灾事故广播及消防通讯系统、应急照明及疏散指示系统等系统。

1.火灾自动报警系统设备检查及维护

（1）对主机性能进行检查测试；

（2）测试现场报警设备（烟感、温感、手动报警按钮、控制模块和监视模块等）功能是否正常；

（3）具体主要内容：报警故障信号、消音复位、联动按钮指示灯、电源、备用电源、按钮、打印机等工作是否正常。

2.自动喷水灭火系统设备检查及维护

楼层的放水阀放水、检查湿式报警阀是否升启、警铃是否会响，水泵是否自动启动，包括水流指示器是否动作、信号是否传到控制中心、压力表是否正常。

3.消火栓系统设备检查及维护

检查消火栓箱内的设施是否完整、消火栓是否正常充水、测试手动按钮是否能自动启动、信号是否能自动传到控制中心。

4.自动联动系统设备检查及维护

（1）检查水泵运转状况，如异常的升温、振动、噪音和压力。

（2）主、备泵自动切换：

被控设备：    正压风机     电梯

正烟风机     警铃

消防泵       喷水泵

5.气体灭火系统设备检查及维护

（1）检查气体钢瓶内气体是否有泄漏现象。

（2）检查气体灭火系统的启动管路是否连接牢固。

（3）检查气体启动线路是否可靠连接。

（4）检查气体灭火系统的联动是否正确，防止程序不正确产生灭火气体的误喷放。

（5）定期作消防控制中心模拟远程启动，检查延时及反馈信号是否符合消防逻辑程序要求。

（6）检查设备是否由于现场环境的影响（湿度、温度等）造成设备生锈。

（7）定期给气体钢瓶做防腐除锈、翻新面漆。

6.防排烟系统设备检查及维护

（1）定期启动风机，检查运转是否正常，有无机械损伤及噪音产生。

（2）检查风机控制柜端子有无生锈、接线是否牢靠，定期更换易损部件。

（3）检查各楼层安装的防火阀及排烟阀有无机械损伤，定期手动开启、关闭、操作机构是否灵活。

（4）消防控制中心总线模拟远程启动风机、排烟阀、防火阀，反馈信号是否符合消防逻辑程序要求。

（5）定期给设备做防腐除锈、翻新面漆。

7.防火分隔系统设备检查及维护

（1）定期启动防火卷帘门电机、运转是否正常，有无机械损伤及噪音产生。

（2）定期检查通道上的防火门有无机械损伤、顺位器是否正常工作。

（3）检查电机控制柜端子有无生锈、接线是否牢靠，定期更换易损部件。

（4）消防控制中心总线模拟远程启动电机、帘体升降是否平稳，延时及反馈信号是否符合消防逻辑程序要求。

（5）检查导轨有无机械损伤，定期做好防腐除锈、翻新面漆。

8.火灾事故广播及紧急通讯系统设备检查及维护

（1）消防控制中心总线模拟启动功放做定期测试，消防广播是否正常工作，反馈信号是否符合消防逻辑程序要求。

（2）火灾模拟测试，切换是否正常。

（3）检查功放是否正常工作。

（4）定期测试消防电话是否能够按线制接通。

9.应急照明及疏散指示系统设备检查及维护

（1）定期作手动试验及断电试验，照明灯具是否正常工作（照度不得低于0.51LX）。

（2）定期检查接线端子线是否牢靠，定期更换易损部件。

10.对各被控设备在火警的工作状况进行检查和测试

以上事项在检查和测试过程中如发现问题应及时进行处理，确保各系统设备始终处于正常状态，并作好维护记录。

（二）维保周期与标准

1.按消防设备有关规范与要求，对消防系统设备进行定期检查、保养和功能测试等。若系统在运行过程中出现误报、故障、失灵等问题，负责维修、更换，所涉的人工、交通、管理等费用支出，均由成交供应商承担。经采购人要求需要成交供应商代购的设备、材料由成交供应商代购到位后尽快修复；若发生其他设备、材料，成交供应商应根据实际情况向采购人申报。

2.每周对消防系统进行一次系统是否完好的检查，每月出具检查记录报告。

3.对承担的维保设备，每月进行一次功能测试；消防水泵每月进行一次点动；气体灭火系统每年进行一次检修。同时要求保持系统正常运行，做好所有设备的表面清洁。

4.若遇改造、更新、装修、不可抗力等因素对本维保系统造成损坏等情况，需对本维保系统进行的较大规模改装、重新安装、调试等，不属本项目内容。如有涉及，采购人要求成交供应商进行安装、施工的，有信息的按信息价结算，没有信息价的在采购人确认后，按市场价结算。

5.在定期检查中，如有故障，应立即予以维修或更换。每次设备维修结束，应由采购人和成交供应商分别派员共同进行验收，必要时也可委托消防管理部门和消防测试单位进行验收和测试，但该委托验收和测试费用由成交供应商承担。

6.成交供应商对每次设备维修，应有维修记录，完成维修后应迅速向采购人提交维修报告，并经采购人签署确认，以备存档查证。

（三）维保人员与维保协作要求

1.成交供应商的拟派项目负责人应具备注册消防工程师资格。

2.成交供应商应派技术全面、责任心强、从事消防设备维保专业多年、具有社会公德和职业道德的维保人员从事本项目维保工作。

3.成交供应商应确保配备至少1名机动消防设备维修人员，按采购人的要求全天候24小时紧急响应，无论是工作时间还是非工作时间均应确保随叫随到，2小时内需到达采购人指定现场处理；成交供应商应确保消防设备设施系统的流动巡检工作每月不少于1次，并做好巡检记录。

4.在维修、调试、检测等过程中，采购人应派相关人员配合成交供应商工作。成交供应商派出的维保人员在工作时遵守采购人的各项规章制度，做到服装整洁、标志显明、安全文明、工完场清。

四、其他要求

1.应保证用户获得优先服务的权利，并按合同约定完成工作。

2.应设有24小时服务电话及提供服务，并能为用户紧急需求提供服务。

3.供应商可提供的其他服务。

▲五、商务响应表

| 服务期及地点 | 服务期：1年，服务期满后，经采购人考核优秀，提请党委会通过后，可续签一年。 地点：采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 计费标准 | 成交价=最高限价×成交优惠后的百分比。 |
| 履约保证金 | 本项目免收履约保证金。 |
| 付款条件 | 长兴县中医院总院及分院单独与成交供应商签订合同，总院及分院在合同签定后7个工作日内支付合同价的40%，服务期满后支付合同价的60%。 |
| 服务要求 | 乙方委派项目负责人、现场维修员每月例行进行一次维保检查，月检、季检、年检的维护保养工作，每次工作完成后，应做出检测或维护保养服务单，分别由双方当事人签字存档，并由甲方消防管理人员签署确认，一份交甲方，一份由乙方存档备查。 |
| 竞争性磋商响应文件有效期 | 60 天 |

六、其他要求

- 1.本磋商文件中带“▲”的条款内容，为本次磋商的主要条款和实质性内容，供应商必须全部响应，否则将作无效标处理。带“★”的条款内容为重要性条款。

2.供应商必须承诺磋商文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.本磋商文件仅对采购内容提出原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对服务要求符合现行的相关技术规范、标准负责，并应根据相关法律法规及采购人机构特点，提供更为完善的服务。

- 第三章  磋商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 类别 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长兴县中医院总院及分院消防维保服务项目 |
| 2 | 采 购 人 | 长兴县中医院 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 预算金额 | / |
| 5 | 最高限价 | 优惠后的百分比最高限价：100%（折扣率）。▲磋商报价超过最高限价的为无效标。 |
| 6 | 磋商报价及费用 | 1.本项目报价应以百分比（优惠后的百分比）形式报价，报价以“%”填报； 2.开标一览表中的优惠后的百分比是指在当地市场价基础上让利后的比率。 3.供应商一旦通过本次磋商成为入围供应商，在今后合同期内提供货物（服务）价格须按照本次磋商优惠比例执行。 4.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 5.本项目招标代理服务费由成交供应商支付，在收到成交通知书当天一次性付清。 |
| 7 | 磋商保证金 | 本项目免收磋商保证金。 |
| 8 | 采购需求及性能指标 | 详见第二章采购需求 |
| 9 | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包。 2.本项目不允许分包。 |
| 10 | 现场踏勘 | 不组织集中踏勘，供应商自行踏勘现场，踏勘现场期间发生的费用及人身安全由供应商自理，项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。 |
| 11 | 演示时间及地点 | 无 |
| 12 | 答疑与澄清 | 1.供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在2024年11月04日17：00时前以书面形式要求采购机构澄清（供应商应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程）。采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在采购信息发布媒体上发布更正公告。逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 2.澄清或者修改的内容影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间5日前，在采购信息发布媒体上发布更正公告。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。 3.潜在供应商应自行关注本项目的相关公告，采购人不再一一通知。供应商因自身贻误行为导致响应失败的，责任自负。 4.采购代理机构将以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取磋商文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。 5.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。 6.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。 7.因供应商提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商或通知供应商前来领取的，责任由供应商自负。 |
| 13 | 磋商响应文件组成 | 资信商务及技术文件与报价文件正本各1份，副本各4份；报价文件必须单独装订并密封封装。 |
| 14 | 响应截止时间 | 2024年11月08日09:00时 磋商响应文件递交地点：长兴县中医院2号楼15楼1520会议室，逾期送达或未按磋商文件要求密封的磋商响应文件将被拒收。 |
| 15 | 开启时间及地点 | 时间：2024年11月08日09:00时 地点：长兴县中医院2号楼15楼1520会议室，逾期送达或未按磋商文件要求密封的磋商响应文件将被拒收。 |
| 16 | 磋商代表出席磋商会的要求 | 采购人邀请所有供应商的法定代表人（负责人）或其授权委托人参加磋商会。供应商法定代表人（负责人）或其授权委托人须带授权委托书、本人身份证原件（复印件无效）亲自准时到场参加，否则磋商响应文件不予受理。 |
| 17 | 成交办法 | 本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交供应商。 |
| 18 | 成交公告 | 自成交供应商确定之日起2个工作日内，成交公告发布于上述媒体。同时向成交供应商发出成交通知书。 |
| 19 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后30日内。 |
| 20 | 付款方式 | 按竞争性磋商文件规定。 |
| 21 | 竞争性磋商文件有效期 | 60 天 |
| 22 | 其他 | 为提高采购效率，节省采购成本，获取了磋商文件的供应商，若放弃参加磋商的，请在开标前1个工作日10:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。 |
| 23 | 解释 | 本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 一、说明

（一）总则

1.本竞争性磋商文件解释权归本项目招标采购单位。

2.本次磋商工作是根据有关法律法规的规定组织和实施。

3.无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

（二）供应商资格

（一）基本资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.至本项目磋商截止时间前，供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（二）特定资格要求

1.不接受联合体投标。

（三）定义

1.“采购人”系指长兴县中医院。

2.“采购代理机构”系指受采购人委托组织磋商的东方经纬项目管理有限公司。

3.“招标采购单位”系指组织本次磋商的采购代理机构和采购人。

4.“供应商”是指向采购人提供竞争性磋商文件所叙述的合格磋商单位。

5.“产品”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6.“货物”系指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。

7.“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

8.“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

9.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

10.标有“▲”记号的条款系指实质性要求条款，不满足会造成磋商响应文件无效。

11.标有“★”记号的条款系指重要性要求条款，不满足对得分可能造成影响。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件的澄清

供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“磋商须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购代理机构，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

（三）竞争性磋商文件的修改

1.在磋商响应文件提交截止时间前，招标采购单位有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。修改文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

2.为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正磋商响应文件，招标采购单位可视情推迟磋商响应文件提交截止时间和开启时间，并将此变更通知各供应商。

3.竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（四）质疑和投诉

1.供应商认为磋商文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督机构投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

（五）供应商的风险

供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被按照无效投标处理或被确定为投标无效。

三、磋商响应文件的编制

（一）磋商响应文件格式

1.供应商应按竞争性磋商文件中所提出的格式要求编制。

2.本次磋商响应文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不退色的墨水填写。

3.供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理公司就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

5.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件要求详细编制磋商响应文件，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商。

6.磋商响应文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。

7.由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由供应商自负。

8.不按竞争性磋商文件要求密封的磋商响应文件将被拒绝。

（二）磋商响应文件的组成：

磋商响应文件由资信商务及技术文件、报价文件两部份组成。

请根据评标方法在磋商响应文件中提供相关证明材料（复印件加盖公章，复印件应清晰可辨认），注明原件核查的，开标现场需递交原件，以原件计分，未提供原件不得分；注明原件备查的，届时查询时未提供原件不得分。

1.资信商务及技术文件：

（1）技术、资信及商务分评分索引表；（格式见附件）

（2）磋商声明书；（格式见附件）

（3）法定代表人（负责人）有效身份证明书；（格式见附件）

（4）法定代表人（负责人）授权委托书；（格式见附件）

（5）磋商资格证明材料；

①磋商资格审查表（自查）；（格式见附件）

②符合参加采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函；（格式见附件）

③有效的营业执照（或法人证书）；（格式自拟，复印件加盖公章）

④金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加采购活动。上述单位参加采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料。（若符合，提供符合要求的相关证明材料，格式自拟，复印件加盖公章；不符合，无需提供。）

⑤非联合体投标的承诺函；（格式见附件）

（6）供应商单位情况表；（格式见附件）

（7）人员配备；（根据评标方法提供，格式自拟）

（8）认证证书；（根据评标方法提供，格式自拟）

（9）商务响应表；（格式见附件）

（10）项目理解和认知；（根据评标方法提供，格式自拟）

（11）项目技术路线；（根据评标方法提供，格式自拟）

（12）项目实施方案；（根据评标方法提供，格式自拟）

（13）应急预案；（根据评标方法提供，格式自拟）

（14）维保系统运行、管理及其他服务方案；（根据评标方法提供，格式自拟）

（15）技术响应表；（格式见附件）

（16）供应商需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

2.报价文件：

（1）磋商函；（格式见附件）

（2）招标代理服务费承诺函；（格式见附件）

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）磋商报价一览表。（格式见附件）

注：法定代表人（负责人）授权委托书、磋商声明书、磋商函、磋商报价一览表必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名并加盖单位公章。

（三）供应商磋商响应文件内容填写说明

1.所有报价均应使用优惠后的百分比（%）表示；

2.供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；

3.供应商应按竞争性磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

- 4.磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最后报价由各磋商供应商在规定的时间内完成最后报价。因本项目采用竞争性磋商方式，成交价是在首次磋商报价的基础上整体下浮，单价按最后报价与首次报价同比例下浮。

5.供应商的最后报价由供应商自担全部风险责任；

6.各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在磋商响应文件中列明；

7.供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；

8.报价大写与小写不符时以大写为准；

9.供应商对磋商响应文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

（四）磋商保证金

本项目免收磋商保证金。

（五）磋商有效期

1.磋商响应文件的有效期为响应截止之日后的60日历天。

2.特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购人可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购人既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期。

（六）磋商响应文件的签署及相关规定

1.供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.供应商应按资信商务及技术文件、报价文件各正本一份、副本四份的份数编制，其中报价文件必须单独装订并密封封装，磋商响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.磋商响应文件均应采用A4纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

4.磋商响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或其授权委托人签署，供应商应写全称。

5.除供应商对错处作必要修改外，磋商响应文件中不许加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和

增删，必须由法定代表人（负责人）或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。否则，作无效标处理。

6.磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

四、磋商响应文件的密封与递交

（一）磋商响应文件的密封与标记

1.供应商应将磋商响应文件用单独的信封密封：

（1）信封上应注明：项目名称、项目编号、磋商响应文件名称（资信商务及技术文件/报价文件）、供应商名称、供应商地址、“在  年  月  日  时  分之前不得启封”，并加盖供应商公章。如因标注不清而产生的后果由供应商自行负责。

（2）如果封袋未按上述要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

2.未按上述规定提交的磋商响应文件，一切后果由供应商负责。

（二）磋商代表出席磋商会的要求

磋商代表出席磋商会的要求详见“供应商须知前附表”。

（三）迟交的磋商响应文件

采购代理机构将拒绝接收在响应截止时间后送达的磋商响应文件。

（四）磋商响应文件的补充与修改

1.供应商在竞争性磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已递交的磋商响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

2.供应商对磋商响应文件的补充、修改的内容应按磋商响应文件编制的规定和磋商响应文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

3.响应截止时间后不得修改磋商响应文件。

4.供应商不得在响应截止日起至磋商有效期规定的磋商响应文件有效期满前撤回磋商响应文件。

五、组织竞争性磋商程序

（一）组建磋商小组

1.磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.磋商小组负责磋商活动，遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（二）组织磋商程序

1.采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会，所有供应商均应准时参加磋商会。参加磋商会的供应商的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，供应商的法定代表人或其授权代理人未参加磋商会或迟到的，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议。主持人宣布磋商会议开始，并宣读会场纪律。主持人宣布磋商期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避。

供应商的授权代表应按要求出席开标签到，并积极配合可能的询标。

2.首先检查文件的密封性。由采购人代表（或监督人）检查磋商响应文件密封情况，确认无误后拆封磋商响应文件（报价文件除外）。不符合要求的磋商响应文件不予拆封，评审结束后予以退还，供应商自行承担由此带来的一切风险及后果，与采购人及代理公司无涉。

3.磋商小组将依法对各供应商进行资格审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

4.磋商小组对资格审查通过的供应商进行符合性审查，审查不通过的供应商将不得进入磋商小组的磋商过程。

5.磋商小组与各供应商就采购项目的采购需求、商务、技术响应等进行磋商，达成一致后，开始进行商务技术评审。

6.磋商小组对各供应商的商务技术评审结束后，拆封报价文件，采购代理机构组织各供应商进行最后报价，最后报价结束后，主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其磋商响应文件中承诺的最后磋商报价及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

唱读结束后，供应商应对唱读内容及记录结果当场进行签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

7.磋商小组进行报价评审。

8.磋商小组进行综合评分汇总。

（三）磋商原则

1.磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

2.磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家,被更换的磋商专家之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。无法及时更换专家的，要立即停止磋商工作、封存磋商资料，并告知磋商响应方重新磋商的时间和地点。

3.磋商小组专家对有关磋商文件、磋商响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的磋商专家及其意见或理由应予以完整记录，并在磋商过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对磋商文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对磋商响应方而非采购人有利的解释。磋商专家拒绝在磋商报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意磋商结果。

（四）磋商过程的保密

1.凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与磋商有关的人员均应当予以保密。

2.在磋商响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向招标采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3.磋商小组分别与各供应商进行商务、技术及价格磋商，在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

（五）磋商办法及标准

1.资格审查

磋商小组依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.符合性审查

磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3.磋商

磋商小组根据磋商文件对磋商响应文件进行评审，并按以下程序，视情况就采购需求中的技术、服务要求以及合同格式条款等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。本项目磋商分二轮进行。

磋商小组按递交磋商响应文件的顺序分别与供应商进行磋商（若有演示内容，演示顺序同磋商顺序）。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并加盖公章或者负责人（或委托代理人）签字确认。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并加盖公章或者负责人（或委托代理人）签字确认。

4.评审及最后报价

（1）商务技术评审

磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的商务技术进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由磋商小组对各磋商响应文件进行比较和必要的澄清，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

各供应商的资信及商务、技术得分，为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均数。

（2）最后报价

磋商小组对各供应商的商务技术评审结束后，采购代理机构组织各磋商供应商在规定的时间内完成最后报价。在磋商内容不变的情况下，最后报价不能高于前轮报价和最高限价，高出报价的将作为无效标处理。

（3）报价文件评审

磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商提交的最后报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明；

报价修正；

磋商小组根据供应商的最后报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。

5.磋商响应文件的澄清、说明或补正

（1）对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组发起询标,供应商可通过发送至指定邮箱进行电子邮件回复。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；供应商的的澄清、说明或更正将作为磋商响应文件的一部分；

（2）评审时磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

（3）不接受供应商主动对磋商响应文件的澄清、说明或者补正。

6.报价错误修正

磋商小组对确定磋商响应文件为实质上响应磋商文件要求的，磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（8）修正错误的响应报价，经供应商负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的响应报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的响应报价，则其响应无效。

7.评审报告

（1）评审结果汇总，供应商结果排序；

（2）磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并推荐成交候选人或确定成交供应商；

（3）评审报告由磋商小组成员签字确认生效，持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告；

8.对供应商的磋商响应文件出现下列情形之一的，作无效处理：

（1）在资格审查时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

①资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

②未按要求提供供应商法定代表人（负责人）或其授权代理人的有效身份证明的。

（2）在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

①磋商响应文件的密封、签署、盖章不符合磋商文件要求的；

②不响应磋商文件实质性条款的；

③磋商响应文件关键字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

④磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

⑤磋商响应文件载明的磋商有效期、付款方式、服务期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

⑥磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

⑦提供虚假资料的；

⑧若要求递交磋商保证金的，未按磋商文件规定缴纳磋商保证金的；

⑨法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

（3）在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

①未提供或未如实提供投标的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

②明显不符合磋商文件要求的服务需求和标注、规格型号、质量标准，或者与磋商文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

③与其他参加本次供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

④未提供服务/货物/工程清单或所提供的清单主要项目（如数量、单位等）不全或低于磋商文件要求响应的；

⑤技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（4）在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

①未按磋商文件标明的要求报价的；

②报价超出本项目最高限价的；

③供应商提交两份或两份以上内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

④擅自改变采购人提供的清单，或未提供竞争性磋商文件要求的采购清单，影响磋商正常进行的；

⑤供应商拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明材料的；

⑥供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，供应商不能证明其合理性，评委按照少数服从多数的原则判定其为无效标的。

⑦未提交最后报价的。

▲9.违法磋商响应行为：在磋商过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作磋商响应无效：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商响应；

（2）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；

（4）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的磋商响应文件相互混装；

（7）使用伪造、变造的行政许可证件；

（8）提供虚假的财务状况或者业绩；

（9）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（10）提供虚假的信用状况；

（11）其他弄虚作假的行为。

10.在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

11.在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

12.出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合条件的供应商或者对磋商文件实质性条款完全响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

13.供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

六、定标、成交通知

（一）确定成交供应商
1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定一名成交供应商。

3.成交供应商因不可抗力或者自身原因等拒签政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排列，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

4.依法确定成交供应商后2个工作日内，在相关网站上发布成交公告，成交公告期限为3个工作日，公示期结束后以书面形式发出成交通知书。

（二）成交通知书

1.确定成交供应商后，招标采购单位将以书面形式发出成交通知书，通知成交的供应商其投标被接受。

2.成交通知书为双方签订合同的依据。

3.成交供应商应根据成交通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合

同。

七、授予合同

（一）授予合同的依据

1.招标采购单位签发的成交通知书；

2.磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

3.磋商响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

（二）合同签订

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。否则应承担相应的法律责任。

2.磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

3.采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

4.成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，并按有关法律规定承担法律责任。

5.成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人。

（三）磋商费用

- 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构和磋商小组在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

八、招标代理服务费

招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时支付。本项目招标代理费按肆仟元收取。

- 第四章  磋商办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县中医院总院及分院消防维保服务项目的评标。

一、总则

本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分，技术分、资信及商务分80分两部分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分从高到低推荐3名成交侯选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。排名第一的的供应商为第一成交候选供应商,排名第二的供应商为第二成交候选供应商……其他供应商成交候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=价格分+(技术分+资信及商务分)

二、评标内容及标准

（一）价格分评定：20分

采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的最后报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/最后报价）×20%×100（精确到小数点后二位）

（二）技术、资信及商务评定

技术、资信及商务分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信及商务分=磋商组所有成员评分合计数/磋商小组组成人数（精确到小数点后二位）

附件：评分表格式（技术、资信及商务分，共80分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 65分 |
| 1 | 项目理解和认知 | 根据供应商对本项目基础资料信息掌握是否全面，项目的理解及认识是否准确、是否深刻透彻，并提出有助提高项目的研究深度和广度建议进行综合评分。 （1）全面性（0-5分）； （2）准确性（0-5分）； （3）清晰性（0-5分）。 | 0-15 |
| 2 | 项目技术路线 | 根据供应商对本项目提供的工作思路是否全面，技术路线是否可行，判定标准是否规范、科学进行综合评分。 （1）全面性（0-5分）； （2）可行性（0-5分）； （3）科学性（0-5分）。 | 0-15 |
| 3 | 项目实施方案 | 根据供应商对本项目制定的实施方案流程内容是否齐全、结构是否完整、工序流程是否清晰、表达是否准确、条理是否清晰、目标任务是否符合实际方面进行综合评分。 （1）完整性（0-5分）； （2）准确性（0-5分）； （3）针对性（0-5分）。 | 0-15 |
| 4 | 应急预案 | 建立运行服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况完整，在维保服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制的合理性、有效的得8-10分，方案欠佳的，得5-7分；方案存在明显缺陷的，得0-4分。 | 0-10 |
| 5 | 维保系统运行、管理及其他服务方案 | 投标人对招标人系统软硬件资源、业务和数据状况及其他资源、环境的熟悉，确保现有系统功能的正常运行，设备维护管理及其他服务工作的正常开展的得8-10分，方案欠佳的，得5-7分；方案存在明显缺陷的，得0-4分。 | 0-10 |
| 二 | 商务分 |  | 15分 |
| 6 | 人员配备 | （1）拟投入本项目的项目负责人具有一级注册消防工程师证书的得3分； （2）拟派项目人员（除项目负责人外）具有一级注册消防工程师证书的每人得2分，最高得6分； 注：需提供证书扫描件及磋商截止时间前供应商连续缴纳近3个月中任意一个月的个人社保证明。 | 0-9 |
| 7 | 认证证书 | 供应商具有的认证证书（环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系）且在有效期内的每个得2分，最高得6分。 注：需提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台认证查询截图并加盖单位公章。 | 0-6 |

第五章 合同主要条款

（供参考）

甲方：

乙方：

为了确保长兴县中医院总院、李家巷分院、夹浦分院、吕山分院、虹星桥分院、洪桥分院、画溪分院范围内消防设备、设施正常运行，现甲方委托乙方对【长兴县中医院总院、李家巷分院、夹浦分院、吕山分院、虹星桥分院、洪桥分院、画溪分院】消防设施进行维保工作。经甲、乙双方友好协商，就本合同书中所描述的项目内容、施工范围、费用支付、风险责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约双方共同恪守。

一、项目名称

长兴县中医院总院及分院消防维保服务项目。

二、项目范围

1.包括但不限于涉及火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统、自动联动系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、火灾事故广播及消防通讯系统、应急照明及疏散指示系统等系统消防相关设备设施的日常养护、维修。

2.包含年检和维保单位一年两次的内部电气检查，维保单位出具内部电气检查记录。

三、维保内容

| 序号 | 建筑消防设施 | 维保项目 | 序号 | 建筑消防设施 | 维保项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供配电设施 | √ | 13 | 防烟系统 | √ |
| 2 | 火灾自动报警及联动控制系统 | √ | 14 | 排烟系统 | √ |
| 3 | 消防水源和供水设施 | √ | 15 | 消防应急照明和疏散指示标志 | √ |
| 4 | 消火栓给水系统 | √ | 16 | 消防应急广播和火灾警报装置 | √ |
| 5 | 自动喷水灭火系统 | √ | 17 | 消防专用电话 | √ |
| 6 | 自动喷水灭火系统(局部应用系统) | √ | 18 | 防火分隔设施 | √ |
| 7 | 水喷雾灭火系统 | / | 19 | 消防电梯 | √ |
| 8 | 气体灭火系统 | √ | 20 | 灭火器配置 | √ |
| 9 | 泡沫灭火系统 | / | 21 | 电气火灾监控系统 | √ |
| 10 | 干粉灭火系统 | √ | 22 | 可燃气体探测报警系统 | √ |
| 11 | 细水雾灭火系统 | / | 23 | 一年两次的内部电气检查（出具检查记录） | √ |
| 12 | 消防炮灭火系统 | / |  |  |  |

四、本合同维保期限

2024年      月     日起至2025年    月    日止，服务期满后，经采购人考核优秀，提请党委会通过后，可续签一年。

五、乙方责任

1、乙方应确认本公司工商注册资质、行业许可证、维修人员上岗证书等相关资料的合法性、有效性。

2、乙方应按合同和维保方案约定的内容按期进行维保工作，严把安全质量关，做到安全文明施工，期间若由于乙方管理不善造成安全事故或质量问题，所造成损失由乙方负全责。

3、确保消防系统正常运行。

4、配合消防部门的例行检查。

5、负责对甲方值班操作人员的培训，提供甲方消防演练所需的技术支持。

6、对于甲方商户入驻需装修的，提供消防相关技术支持，配合办理消防申报事宜，提供施工改造服务。

7、乙方维修人员，必须遵守国家相关法律法规以及相关行业安全操作规程规定，确保人身及设备设施安全。

8、服从甲方管理人员监督管理工作，及时完成甲方提出的整改意见。

9、按时完成每周一次巡回检查，每月一次消防设施测试，并出具符合消防法律规范的检测报告，上报消防部门备案。

六、甲方责任

1、甲方有权按合同要求对乙方工作实施监督、考核工作。

2、做好合同履行过程中的协调工作，为乙方工作提供便利。

3、负责协调并提供乙方施工用水、用电及作业场地。

4、按合同约定及时向乙方支付维保款。

5、负责系统的日常运行管理工作，若因甲方管理不善、使用不当造成设备被盗、丢失或损坏，由甲方承担责任。

七、承包方式

合同价款包括涉及本项目的服务费、人工费、材料费（含辅料等）、管理费、利润、税金、风险费、招标代理服务费等所有可能发生一切费用。供应商报价时应考虑市场风险等所有可能发生一切费用。合同期内产生的材料和配件费用（如烟感、温感、手报、消报、警铃、模块等）由甲方另行支付。

八、维保费用核定

3.总院及分院建筑面积概况及最高限价

| 序号 | 单位名称 | 面积 | 最高限价（元） | 成交优惠后的百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县中医院 | 面积：69995㎡ | 45000 |  |
| 2 | 李家巷卫生院 | 建筑面积：3170㎡ | 12000 |  |
| 3 | 夹浦卫生院 | 建筑面积：4800㎡ | 12000 |  |
| 4 | 吕山卫生院 | 建筑面积：2500㎡ | 12000 |  |
| 5 | 虹星桥卫生院（长兴四院） | 建筑面积：9351㎡ | 12000 |  |
| 6 | 洪桥卫生院 | 建筑面积：3500㎡ | 12000 |  |
| 7 | 画溪卫生服务中心 | 建筑面积：3994㎡ | 12000 |  |

备注：1.结算价=最高限价×成交优惠后的百分比。

九、支付方式

合同签定后7个工作日内支付合同价的40%，服务期满后支付合同价的60%。

十、其他约定事项

1、在合同履行过程中，如发生因乙方原因导致第三方人身、财产损害的或造成甲方财产损失的，由乙方承担。

2、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

3、在履行过程中如双方发生争执，由双方协商解决；如协商不成，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

4、本合同内容未尽事宜，经双方协商一致，可对本合同条款进行修订或补充，以书面为准，并与本合同具有同等法律效力；本合同所有附件与本合同具有同等法律效力。

5、合同期满，本合同自然终止，双方如续订合同，应在合同期满30天向对方提出书面意见。

6、因项目管理需要在合同期内增加维保费用的，双方以《工作联系单》方式进行补充，《工作联系单》需双方签字盖章确认，与本合同具有同等法律效力。

7、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；本合同由甲、乙双方签字盖公章后生效。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

代表：                                       代表：

电话：                                       电话：

地址：                                       地址：

开户银行：                                   开户银行：

帐号：                                       帐号：

日期：    年   月   日                     日期：     年   月   日

第六章  磋商响应文件格式

（本章仅提供了部分磋商文件中所需的表格格式，供应商应根据第四章“磋商办法及评分标准”及第六章“磋商响应文件格式”制作完整的响应的磋商响应文件）

- 一、磋商响应文件外层包装封面格式

1.资信商务及技术文件外包装封面格式:

资信商务及技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2.报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

二、资信商务及技术文件格式

（一）资信商务及技术文件封面及目录

1.资信商务及技术文件封面格式：

资信商务及技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

2.资信商务及技术文件目录格式：

（1）技术、资信及商务分评分索引表————————页码

（2）磋商声明书————————

（3）法定代表人（负责人）有效身份证明书————————

（4）法定代表人（负责人）授权委托书————————

（5）磋商资格证明材料————————

（6）供应商单位情况表————————

（7）人员配备————————

（8）认证证书————————

（9）商务响应表————————

（10）项目理解和认知————————

（11）项目技术路线————————

（12）项目实施方案————————

（13）应急预案————————

（14）维保系统运行、管理及其他服务方案————————

（15）技术响应表————————

（16）供应商需要说明的其他文件和说明————————

（二）资信商务及技术文件

1.资信及商务分、技术分评分索引表格式：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 自评分 | 磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解和认知 | 根据供应商对本项目基础资料信息掌握是否全面，项目的理解及认识是否准确、是否深刻透彻，并提出有助提高项目的研究深度和广度建议进行综合评分。 （1）全面性（0-5分）； （2）准确性（0-5分）； （3）清晰性（0-5分）。 |  |  |
| 2 | 项目技术路线 | 根据供应商对本项目提供的工作思路是否全面，技术路线是否可行，判定标准是否规范、科学进行综合评分。 （1）全面性（0-5分）； （2）可行性（0-5分）； （3）科学性（0-5分）。 |  |  |
| 3 | 项目实施方案 | 根据供应商对本项目制定的实施方案流程内容是否齐全、结构是否完整、工序流程是否清晰、表达是否准确、条理是否清晰、目标任务是否符合实际方面进行综合评分。 （1）完整性（0-5分）； （2）准确性（0-5分）； （3）针对性（0-5分）。 |  |  |
| 4 | 应急预案 | 建立运行服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况完整，在维保服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制的合理性、有效的得8-10分，方案欠佳的，得5-7分；方案存在明显缺陷的，得0-4分。 |  |  |
| 5 | 维保系统运行、管理及其他服务方案 | 投标人对招标人系统软硬件资源、业务和数据状况及其他资源、环境的熟悉，确保现有系统功能的正常运行，设备维护管理及其他服务工作的正常开展的得8-10分，方案欠佳的，得5-7分；方案存在明显缺陷的，得0-4分。 |  |  |
| 6 | 人员配备 | （1）拟投入本项目的项目负责人具有一级注册消防工程师证书的得3分； （2）拟派项目人员（除项目负责人外）具有一级注册消防工程师证书的每人得2分，最高得6分； 注：需提供证书扫描件及磋商截止时间前供应商连续缴纳近3个月中任意一个月的个人社保证明。 |  |  |
| 7 | 认证证书 | 供应商具有的认证证书（环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系）且在有效期内的每个得2分，最高得6分。 注：需提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台认证查询截图并加盖单位公章。 |  |  |

2.磋商声明书格式：

磋商声明书

致：                     （采购人名称）

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                 。我             （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的            项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

4.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

3.法定代表人（负责人）有效身份证明书格式：

法定代表人（负责人）有效身份证明书

（姓名）是                        （单位全称）的法定代表人（负责人），

身份证号码为                  。

特此证明！

供应商：                  （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

4.法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

本授权委托书声明，我             （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位的在职职工                  （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                   （采购代理机构名称）的                                       项目的磋商活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托！

授权代理人：        （签字）

身份证号码：

职务：

供应商：                  （盖章）

法定代表人（负责人）：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

- 磋商资格证明材料

- （1）磋商资格审查表（自查）格式：（供应商根据自身情况如实填写）

| 磋商资格审查表（自查） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格要求 | 基本资格要求 |  |  |  |  |  | 特定资格要求 | 资格 审查 结论 |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 至本项目磋商截止时间前，供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 1.企业需在"浙江消防技术服务信息管理平台”完成备案；2.不接受联合体投标。 |  |
| 自查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.基本资格要求 （1）查符合参加采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函，格式附后。 （2）查供应商身份证明文件（有效的营业执照（或法人证书）） （3）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加采购活动。上述单位参加采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料。（若符合，查提供的符合要求的相关证明材料） 2.特定资格要求。 （1）查浙江消防技术服务信息管理平台完成备案证明材料； （2）查非联合体投标的承诺函，格式附后。 3.自查情况：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”。 4.资格审查结论为符合要求或不符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： 法定代表人（负责人）或其授权代理人（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）符合参加采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函格式：

符合参加采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函

长兴县中医院、东方经纬项目管理有限公司：

我方参与长兴县中医院总院及分院消防维保服务项目（项目编号：ZJJWCG-2024-103）采购活动，郑重承诺：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.至本项目磋商截止时间前，供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

承诺人：   （单位公章）

法定代表人（负责人）或其授权代理人（签名或盖章）：

签署时间 ：      年    月    日

（3）有效的营业执照（或法人证书）、浙江消防技术服务信息管理平台完成备案证明材料；（格式自拟，复印件加盖公章）

（4）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加采购活动。上述单位参加采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料。（若符合，查提供的符合要求的相关证明材料，格式自拟，复印件加盖公章；不符合，无需提供。）

（5）非联合体投标的承诺函格式：

非联合体投标的承诺函

长兴县中医院、东方经纬项目管理有限公司：

我方参与长兴县中医院总院及分院消防维保服务项目  （项目编号：ZJJWCG-2024-103）采购活动，郑重承诺：

我单位非联合体投标。

违反上述承诺，自愿依法接受有关处置，愿意承担一切法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，对此无任何异议。

承诺人：   （单位公章）

法定代表人（负责人）或其授权代理人（签名或盖章）：

签署时间 ：      年    月    日

6.供应商单位情况表格式：

供应商情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 法定代表人（负责人） |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理人员 |  |  | 技术人员 |  |  | 职工人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

7.人员配备；（根据评标方法提供，格式自拟）

8.认证证书；（根据评标方法提供，格式自拟）

### 9.商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期及地点 |  |  |  |
| 计费标准 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 竞争性磋商响应文件有效期 |  |  |  |

授权代表签字：

供应商公章：                               　 日  期：

10.项目理解和认知；（根据评标方法提供，格式自拟）

11.项目技术路线；（根据评标方法提供，格式自拟）

12.项目实施方案；（根据评标方法提供，格式自拟）

13.应急预案；（根据评标方法提供，格式自拟）

14.维保系统运行、管理及其他服务方案；（根据评标方法提供，格式自拟）

15.技术响应表格式：

技术响应表

| - 序号 | - 名称 | - 磋商文件要求 | - 磋商响应文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |  |

注：1.按磋商文件第二章要求，供应商应对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。如均满足磋商文件要求的，可在“偏离情况”栏注明填写“全部响应磋商文件要求”即可。

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

16.供应商需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

三、报价文件格式

（一）报价文件文件封面及目录

1.报价文件封面格式：

报价文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

2.报价文件目录格式：

（1）磋商函 ————————页码

（2）招标代理服务费承诺函————————

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（4）磋商报价一览表————————

（二）报价文件

1.磋商函格式：

磋 商 函

致：                     （采购人名称）

根据贵方为               项目的磋商公告（项目编号：      ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商                 （供应商名称）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本磋商有效期自响应文件提交截止时间起60个日历天。

4.如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及有关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                电话：

传真：               供应商代表姓名:               职务：

供应商名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日        期:

2.招标代理服务费承诺函格式：

招标代理服务费承诺函

致：东方经纬项目管理有限公司：

根据磋商文件的规定，一旦我公司成交，我公司同意按磋商文件要求向贵公司交纳成交项目的招标代理服务费，在领取成交通知书时一次性付清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

招标代理服务费汇款账户如下：

帐户名称：东方经纬项目管理有限公司长兴分公司

开户银行：浙江长兴联合村镇银行股份有限公司

银行账号：201012010149024528

联行号：320336220105

电汇或转账时请在用途栏中注明：ZJJWCG-2024-103招标代理服务费

授权代表签名：

供应商盖章：                          日  期：

3.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

4.磋商报价一览表格式：

磋商报价一览表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：                                                     报价单位：%

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 优惠后的百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 年 | % |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.磋商费用包括涉及本项目的服务费、人工费、材料费（含辅料等）、管理费、利润、税金、风险费、招标代理服务费等所有可能发生一切费用。供应商报价时应考虑市场风险等所有可能发生一切费用。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件

此表在最后报价时提供，磋商响应文件中无需提供。

磋商报价一览表（最后报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：                                                     报价单位：%

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 优惠后的百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 年 | % |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

2.磋商费用包括涉及本项目的服务费、人工费、材料费（含辅料等）、管理费、利润、税金、风险费、招标代理服务费等所有可能发生一切费用。供应商报价时应考虑市场风险等所有可能发生一切费用。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日